## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4 "Запад-1"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-40
|  | 2023-06-18 | [7 empty] | вечер |  | 17-30
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 399 | Ubc |  | 396 | Uса | 397
[13 empty] | 400 |  |  | 397 |  | 399
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 225
[13 empty] | 228 |  |  | 227 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 Ген.Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
ЭЩ-1,АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 35 |  | 20
Ф3 Ген. Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
Эщ-2,АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 25 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
Ф5 Ген. Мельникова 20(АВР),Дет.Пол. |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф7 Ген.Мельникова 20; Дет.Пол. |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 70 |  |  | 75 |  | 20
3АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 65 |  |  | 55 |  |  | 35 |  | 20
Ф9 Ген. Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 5
Ф11 Ген.Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
Ф13 Ген. Мельникова 22(АВР) |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф15 Ген. Мельникова 22; маг. "Пятерочка" |  |  |  |  | 270 |  | 75 |  |  | 85 |  |  | 85 |  | 15
3АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 75 |  |  | 100 |  |  | 85 |  | 20
Сумма: | [6 empty] | 160 |  |  | 235 |  |  | 225
[7 empty] | 200 |  |  | 230 |  |  | 215
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4 " Запад-1"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-50
|  | 2023-06-18 | [7 empty] | вечер |  | 1740
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 399 | Uса | 400
[13 empty] | 402 |  |  | 400 |  | 401
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 228 | Uсо | 227
[13 empty] | 229 |  |  | 228 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Ген.Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1, 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Ген.Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1, 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Ген.Мельникова 22(АВР) |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Ген.Мельникова 22 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3АВБбШв; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 Ген.Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1, 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Ген.Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1, 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 Ген.Мельникова 20,Дет.Пол. |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 Ген.Мельникова 20(АВР),Дет.П |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)