## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-10 "Запад-1"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 09-30
|  | 2023-06-18 | [7 empty] | вечер |  | 18-30
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 400 | Ubc |  | 397 | Uса | 399
[13 empty] | 401 |  |  | 400 |  | 401
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 228 | Uсо | 226
[13 empty] | 229 |  |  | 229 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф5 ул.Игошина, 6 |  |  |  |  | 305 |  | 10 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 15
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 10
Ф7 ул.Игошина, 6 |  |  |  |  | 305 |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 35 |  | 15
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 10
Ф11 ул.Игошина, 8 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185;L=70м | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 10
Ф13 ул.Игошина, 8А |  |  |  |  | 240 |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 45 |  | 15
2АВБбШв-1;4х95 | [6 empty] | 50 |  |  | 35 |  |  | 50 |  | 15
Ф15 ул. Игошина, 12 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185;L=125м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф17 Стройгородок |  |  |  |  | 270 | [11 empty] | откл.
АВБбШв-1;4х120
Ф19 ул.Игошина, 10 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 105 |  |  | 120 |  |  | 130
[7 empty] | 115 |  |  | 115 |  |  | 125
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-10 "Запад-1"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 09-35
|  | 2023-06-26 | [7 empty] | вечер |  | 18-40
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 391 | Ubc |  | 390 | Uса | 392
[13 empty] | 394 |  |  | 392 |  | 393
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 222
[13 empty] | 224 |  |  | 224 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф6 ул.Игошина, 8А |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1;4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 ул.Игошина, 12 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185; L=125м | [6 empty] | 30 |  |  | 2 |  |  | 20 |  | 25
Ф10 Магазин "Сага" Магнит |  |  |  |  | 270 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 30 |  | 10
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 15
Ф12 ул. Игошина, 10 |  |  |  |  | 305 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1;4х150 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10
Ф16 ул. Игошина, 8 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185;L=70м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 ул. Игошина, 6 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф20 ул. Игошина, 6 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 85 |  |  | 90 |  |  | 75
[7 empty] | 90 |  |  | 72 |  |  | 65
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)