## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-15
|  | 2023-06-04 | [7 empty] | вечер |  | 22-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 398 | Ubc |  | 395 |  | 397
[13 empty] | 399 |  |  | 397 |  | 397
ТМГ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 227 | Uсо | 225
[13 empty] | 226 |  |  | 227 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.3 ЩР-0,4 кВ стр-ка СЗ Смарт- | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
Инвест; АПвБШв-1; 4х150 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [10 empty] | ТП-7 Композит
| Дата | [5 empty] | Время |  | день
вечер
ТРАНСФОРМАТОР №2
[8 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  |  | Ubc
ТМГ |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  |  | Ubo |  | Uсо
Наименование отходящих |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [8 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 | ние
Сумма: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)