## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 18 "Запад 2"
| Дата | 2023-06-17 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-15
вечер
ТРАНСФОРМАТОР №1(отключён)
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  |  | Ubc |  | Uса
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  |  | Ubo |  | Uсо
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [8 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 | ние
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 18 "Запад 2"
| Дата | 2023-06-17 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-20
|  | 2023-06-19 | [7 empty] | вечер |  | 17-10
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  |  | Ubc |  | Uса
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  |  | Ubo |  | Uсо
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [8 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 | ние
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)