## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-2 (УлГУ)
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-45
|  | 2023-06-03 | [7 empty] | вечер |  | 18-42
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 397 | Uса | 396
[13 empty] | 396 |  |  | 396 |  | 396
ТМГ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 224 | 225 |  | 225 | Uсо | 224
[13 empty] | 225 |  |  | 224 |  | 224
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.1 Корпус №4 |  |  |  |  | 540 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
2ААБл-1;4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф.2 Ф.О.К. |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АСБл-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.3 Общ-е 2п, ул.Водор.3 |  |  |  |  | 540 |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
2ААБл-1;4х120 | [6 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 15
ф.5 Обще 1п., ул.Водопр.3 |  |  |  |  | 345 |  | 35 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 5
ААБл-1;4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
ф.7 Автосервис (к.№4) |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБл-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 75 |  |  | 50 |  |  | 70
[7 empty] | 90 |  |  | 80 |  |  | 80
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-2 (УлГУ)
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-30
|  | 2023-06-03 | [7 empty] | вечер |  | 18-35
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 393 | 392 |  | 396 | Uса | 398
[13 empty] | 395 |  |  | 396 |  | 399
ТМГ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 227
[13 empty] | 225 |  |  | 225 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.9 Корпус №4 |  |  |  |  | 540 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
2ААБл-1;4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
ф.11 Общ.-е 2п,ул.Водопр.3 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2ААБл-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.13 Общ-е 1п., ул.Водопр.3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБл-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.15 Автосервис (к.№4) |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБл-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.16 Ф.О.К. |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБл-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 15
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)