## 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | РТП-15 Запад-2.
| Дата | 2023-06-17 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-15
|  | 2023-06-21 | [7 empty] | вечер |  | 17-15
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 392 | Uса | 394
[13 empty] | 404 |  |  | 401 |  | 403
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 228 | Ubo |  | 227 | Uсо | 226
[13 empty] | 234 |  |  | 233 |  | 234
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 15 Стройка(Сарай) |  |  |  |  | 345 | [11 empty] | откл.
ф 23 Стройка(СЗ Центральный) |  |  |  |  | 345 | [11 empty] | откл.
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | РТП-15 Запад-2.
| Дата | 2023-06-17 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-00
|  | 2023-06-21 | [7 empty] | вечер |  | 17-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 392 | Uса | 393
[13 empty] | 403 |  |  | 401 |  | 402
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 227 | Uсо | 226
[13 empty] | 232 |  |  | 232 |  | 230
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Стройка(СЗ Железно) |  |  |  |  | 345 | [11 empty] | откл.
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)