## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-16 Запад-2.
| Дата | 2023-01-12 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-00
|  | 2023-01-12 | [7 empty] | вечер |  | 18-45
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 397 | Uса | 395
[13 empty] | 399 |  |  | 400 |  | 400
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 225
[13 empty] | 228 |  |  | 228 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 5 ДетСад |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АВБбШв-1,4х150, L=250м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 23 освещение дороги к ДетСаду | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ВВГнг, 3х2,5 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-16 Запад-2.
| Дата | 2023-01-12 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-00
|  | 2023-01-12 | [7 empty] | вечер |  | 18-45
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 392 | Uса | 394
[13 empty] | 400 |  |  | 400 |  | 400
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 224 | Uсо | 224
[13 empty] | 228 |  |  | 227 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 ДетСад |  |  |  |  | 395 |  | 90 |  |  | 50 |  |  | 30 |  | 10
2 АВБбШв-1,4х150, L=250м | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 90 |  |  | 50 |  |  | 30
[7 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 15
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)