## 12эс
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергосеть"
|  |  | _______________ |  |  | А.А.Сторожков
|  |  | "_____" | _________ |  | 2014
Список трансформаторных подстанций находящихся вренде,собственности предприятия
п.11) б аб.12 о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населеным пунктам и районам городов ,определяемых в соотвествии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства ,находящегося в собственности сетевой организации или ином законном основании
Приложение 1
Перечень электросетевого хозяйства находящихся в собственности ( или ином праве) обслуживания с указанием мощности ТП ,РП.
Организация | Наименование | № | ко-во трансформаторов | Мощность ,кВА | U-е,кВ | Адрес местонахождения
ООО "Энергосеть" | РП | 101 | 2 | 1000 | 6 | пр .Лесной
| ТП | 2533 | 2 | 630 | 6 | ул.Отрадная ,79
| ТП | 2866 | 2 | 630 | 6 | ул.Хо-Ши-Мина ,32
| ТП | 2865 | 2 | 630 | 6 | ул.Самарская ,27
| РП | 201 | 2 | 1000 | 6 | ул.Хваткова
| ТП | 2585 | 2 |  | 6 | только 0,4 кВ ж.д ул Отрадная,79
| ТП | 1902 | 2 | 1000 | 10 | ул.Островского ,60
|  | РП 517 до КТП |  |  | 10 | ул.Карбышева ,32.Только КЛ-10 кВ
| ТП | 2437 | 1 | 250 | 10 | Турбаза "Нагорное"
| ТП | 2965 | 2 | 1000 | 6 | ул.Промышленная,93А
Составила: Инженер по эксплуатации | _____________________ |  |  | Фадеева О.И.

## 14эс
| п.11) б. аб 14 Сводные данные об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергосеть" | [13 empty] | до 1 марта
№ | Классификация нарушения | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  | Район | наименование присоединения |  | Тип защиты | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Принятые меры | Объем недопоставленной электроэнергии,кВт.час
|  | число,месяц | час | число,месяц | час |  | ЦП,РП,ТП | № яч. |  | КЛ,ТП .. | Наименование объекта электрических сетей
Январь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май 2013 г.
| функциональный отказ | 2013-05-07 | 15-00 | 2013-05-07 | 17-00 | засвияжский | ТП-2585 | руб.5 | Перегорел защитный элемент ПН-2 в РУ-0,4 кВ | КЛ | ТП-2585- | вина сторонней организации | восстановлен | 37
Июнь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь 2013 г.
1 | функциональный отказ | 13.10.2013 | 14-00 | 17.10.2013 г. | 17-00 | засвияжский | ПС Свияга | 434 | мтз | КЛ | ПС Свияга яч.434 -РП201 | вина сторонней организации | восстановлен | 0
Ноябрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь 2013 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Январь 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Февраль 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Март 2014г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель 2014 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАЙ 2014г.
| технологический | 2014-05-21 | 15-20 | 2014-05-21 | 16-20 | засвияжский | ПС Свияга | 157 | то | КЛ | ПС Свияга яч.157-РП201 | вина сторонней организации | восстановлен | 43.78

## 15эс
Пункт 11. б) аб.15
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии за |  |  | 2014 | год
| Наименование квартала | Недоотпуск электроэнергии,тыс.кВтчас
| 1 квартал | 0
| 2 квартал | 43.78
3 квартал
4 квартал
Итого за год

## 19 г аб6
19 г аб.6 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО "ЭСК"Энергосеть" за 2023 год ( п11б аб.16)
№ п/п | Месяц | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства выведенного из схемы электроснабжения | Вид отключения | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  | Принятые меры
[6 empty] | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
1 Квартал
1 | Январь | - | -
2 | Февраль | -
3.1 | Март | 0 | ТП-5187 | В | 0 | 3.4.14 | 4.12 | Эл.снабжение восстановлено
|  |  |  | Итого | 0
2 квартал
4.1 | Апрель | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-17/2 РУ-10кВ яч. 4 до ТП-18/2 РУ-10кВ яч. 6 | В | 0 | 3.4.8.5 | 4.12 | Эл.снабжение восстановлено
4.2 | Апрель | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-17/2 РУ-10кВ яч.4 до ТП-18/2 РУ-10кВ яч.6 | В | 0 | 3.4.8 | 4.12 | Эл.снабжение восстановлено
5 | Май
6 | Июнь
|  |  |  | Итого | 0
3 квартал
| Июль | - | - | - | - | - | - | -
| Август | - | - | - | - | - | - | -
| Сентябрь | - | - | - | - | - |  | -
Итого
4 квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого