## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-12/1
| Дата | 23.12.23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-00
|  | 23.12.23 | [7 empty] | вечер |  | 23-03
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 399 | Ubc |  | 399 | Uса | 398
[13 empty] | 400 |  |  | 400 |  | 400
ТМГ-1250/6 |  |  | 1250 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 227 | Uсо | 227
[13 empty] | 228 |  |  | 229 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 БФ "Дуслык" |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф5 ШР-12/7, ул.Стр.Див.82,83,84 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф9 ШР-12/1 /ул.154 Стр.Див.44,48 |  |  |  |  | 395 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 55 |  | 25
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 20
Ф11 ЩУ-1 Стройка Запад-1 |  |  |  |  | 270 | [11 empty] | откл.
Ф13 ШР-12-6,Стр.Див.52; Камыш.139 |  |  |  |  | 395 |  | 75 |  |  | 65 |  |  | 45 |  | 20
ЖД81; АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 65 |  |  | 60 |  |  | 50 |  | 25
Ф25 КНС |  |  |  |  | 200 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
Ф35 ШР-12-4 154 Стр.Див.26,28 |  |  |  |  | 395 |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 10
АВБбШв-1;4х240 L-170м | [6 empty] | 55 |  |  | 40 |  |  | 45 |  | 15
Ф37 ШР-12-5, ул.Камыш.113, 117, 119 |  |  |  |  | 395 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 45 |  | 15
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
Ф41 ШР-12-2; ул.154 Стр.Див.32,36 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф43 ШР-12-3; ул.154 Стр.Див.34,38 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф51 ШР-12-8 ЖД 65, 66, 70 |  |  |  |  | 395 |  | 90 |  |  | 60 |  |  | 40 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х240 L-80м | [6 empty] | 80 |  |  | 65 |  |  | 45 |  | 25
ф.21 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 275 |  |  | 225 |  |  | 230
[7 empty] | 265 |  |  | 220 |  |  | 220
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-12/1
| Дата | 23.12.23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-00
|  | 23.12.23 | [7 empty] | вечер |  | 23-03
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 400 | Uса | 400
[13 empty] | 400 |  |  | 400 |  | 400
ТМГ-1250/6 |  |  | 1250 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 228 | Uсо | 229
[13 empty] | 228 |  |  | 228 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 БФ "Дуслык" |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
Ф6 ШР-12-7 ул.154 Стр.див. 82,83,84 |  |  |  |  | 395 |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 50 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 15
Ф8 ШР-12-6, ул.154 Стр.Див.52, ЖД 81 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ул.Камыш.139; АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 ШР-12-1 /ул.154 Стр.Див.44,48 |  |  |  |  | 395 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
Ф26 /154 Стр.Див. 16(ЖД 61) |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 15
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 30 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 15
Ф34 ШР-12-5 ул.Камыш.113, 117, 119 |  |  |  |  | 395 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10
Ф36 ШР-12-4, 154 Стр.Див.26,28 |  |  |  |  | 395 | [11 empty] | откл
АВБбШв-1; 4х240 L-170м
Ф38 ул.Камышинская, 115 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240/4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 10
Ф40 КНС |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф42 ШР-12-3 ул.154 Стр.Див.34,38 |  |  |  |  | 395 |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 30 |  | 20
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 60 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 20
Ф44 ШР-12-2 ул.154 Стр.Див.32,36 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 15
Ф14 ШР-12-8 ЖД 65, 66, 70 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.12 ЩУ-3 стр-ка ЖД66 |  |  |  |  | 240 | [11 empty] | откл.
АВБбШв-1; 4х95
ф18 ЩУ-5 стр-ка ЖД65 |  |  |  |  | 240 |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 80 |  | 20
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 65 |  |  | 85 |  |  | 85 |  | 25
Сумма:
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)