## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-18/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 23-45
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 393 | Uса | 394
[13 empty] | 396 |  |  | 39 |  | 396
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 224 | Uсо | 224
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф 15 МЖД 4 секц.7 эщ.3.1. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф 19 МЖД 4 секц.8 эщ.3 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
Ф 21 МЖД 4 секц.9 эщ.3.2. | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф 23 МЖД 4 секц.12 эщ.4 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 15
[7 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 15
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-18/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 23-45
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 392 | Ubc |  | 393 | Uса | 393
[13 empty] | 395 |  |  | 395 |  | 395
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 224 | Uсо | 225
[13 empty] | 226 |  |  | 225 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф 4 Стройплощадка | [6 empty] | 120 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 20
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 60 |  |  | 60 |  |  | 85 |  | 20
Ф 16 МЖД 4 секц.7 эщ.3.1. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф 20 МЖД 4 секц.8 эщ.3 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф 22 МЖД 4 секц.9 эщ.3.2. | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
Ф 24 МЖД 4 секц.12 эщ.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 135 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 35
[7 empty] | 80 |  |  | 70 |  |  | 105 |  | 35
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)