## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6/1
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-50
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 22-50
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 393 | Ubc |  | 393 | Uса | 394
[13 empty] | 393 |  |  | 393 |  | 394
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 223 | Uсо | 223
[13 empty] | 223 |  |  | 223 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 35 |  | 60
ЭЩ-1,АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 70 |  |  | 90 |  |  | 50 |  | 60
Ф3 Магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 270 |  | 125 |  |  | 85 |  |  | 70 |  | 20
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 90 |  | 20
Ф5 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 80 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 30
ЭЩ-2, АВБбШв-1, 4х120 | [6 empty] | 90 |  |  | 50 |  |  | 70 |  | 35
Ф7 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 70 |  |  | 40 |  | 30
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х185, L=207м | [6 empty] | 30 |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 30
Ф9 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 270 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 15
ЭЩ-1 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 40 |  |  | 45 |  |  | 30 |  | 15
Ф11 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 50 |  | 20
ЭЩ-1, АВБбШВ-1; 4х185 | [6 empty] | 35 |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 20
Ф13 Камышинская 54 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 35 |  | 20
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 20
Ф15 Камышинская 54 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 50 |  | 30
ЭЩ-1, АВБбШВ-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 30
Ф17 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 200 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 35 |  | 5
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 5
Ф19 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 20
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 20
Ф21 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 50 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 20
ЭЩ-2, АВБбШВ-1; 4х185, L=237м | [6 empty] | 60 |  |  | 70 |  |  | 50 |  | 20
Сумма: | [6 empty] | 485 |  |  | 540 |  |  | 480 |  | 270
[7 empty] | 550 |  |  | 595 |  |  | 580 |  | 275
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6/1
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-50
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 22-50
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 398 | Ubc |  | 397 | Uса | 39
[13 empty] | 398 |  |  | 397 |  | 398
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 226 | Uсо | 225
[13 empty] | 226 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Камышинская 54 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185, L=237м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 Камышинская 54 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
Ф12 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х185, L=206м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф20 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф22 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
[7 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)