## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-16/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16:20
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-55
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 400 | Uса | 401
[13 empty] | 400 |  |  | 400 |  | 399
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 228 | Uсо | 228
[13 empty] | 228 |  |  | 228 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 5 ДетСад |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АВБбШв-1,4х150, L=250м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 23 освещение дороги к ДетСаду | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ВВГнг, 3х2,5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-16/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16:20
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-55
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 400 | Uса | 400
[13 empty] | 401 |  |  | 397 |  | 401
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 229 | Uсо | 229
[13 empty] | 228 |  |  | 227 |  | 230
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 ДетСад |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
2 АВБбШв-1,4х150, L=250м | [6 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 15 |  |  | 5 |  |  | 10
[7 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  | 15
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)