## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-3 К
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-30
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-41
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 382 | Ubc |  | 382 | Uса | 381
[13 empty] | 384 |  |  | 383 |  | 383
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Uao |  | 218 | Ubo |  | 219 | Uсо | 218
[13 empty] | 220 |  |  | 220 |  | 219
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.15 Универер.набережная 13 |  |  |  |  | 540 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 90 |  | 25
2ААБл-1;4х120 L=230м | [6 empty] | 60 |  |  | 40 |  |  | 75 |  | 25
ф.33 Универер.набережная 8 |  |  |  |  | 200 |  | 15 |  |  | 45 |  |  | 20 |  | 20
АВБбШв-1;4х70 L= | [6 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 15
ф.55 Лабораторный корп. УлГУ |  |  |  |  | 240 |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 10
АСБ-1;4х95 L= | [6 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 10
ф.59 ФОК "Акваклуб" |  |  |  |  | 200 |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 20
2АСБ-1; 4х70 L= | [6 empty] | 35 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 20
ф.51 СОК ВРУ-1 ввод-1 |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв -1 4х95 L= | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.47 СОК ВРУ-2 ввод-1 |  |  |  |  | 400 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв 4х95 L= | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
ф.27 Южная 19 ЩР-2 | [6 empty] | 25 |  |  | 60 |  |  | 25 |  | 25
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 20
ф.31 Южная 19 ЩР-1 | [6 empty] | 50 |  |  | 75 |  |  | 40 |  | 30
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 60 |  |  | 60 |  |  | 50 |  | 25
ф.43 УлГУ УЛК-6 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
[7 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
ф.17 ул.Южная, 19 ( АВР) | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1, 4х150 L=300м | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 230 |  |  | 280 |  |  | 275
[7 empty] | 275 |  |  | 235 |  |  | 250
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-3 К
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-30
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-41
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 387 | Ubc |  | 386 | Uса | 385
[13 empty] | 389 |  |  | 389 |  | 387
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Uao |  | 219 | Ubo |  | 220 | Uсо | 219
[13 empty] | 221 |  |  | 220 |  | 219
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.8 Универер.набережная 13 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБл-1;4х120 L=230 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.34 Универер.набережная 8 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х70 L | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.56 Автостоянка, Лаборат. |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х70 L | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.58 ФОК "Акваклуб" |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х70 L | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.44 СОК, ЩР-0,4кВ ввод №2 |  |  |  |  | 200 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х95 L | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Ф.48 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1 4х95 L | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.26. Южная 19 ВРУ-0,4( АВР) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х150 L=300м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.28 Южная 19 ЩР-1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.32 Южная 19 ЩР-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.36 УлГТУ УПК-6 Лаб.корпус | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
L | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 0
ф.40 СИП | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 20
[7 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 20
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)