## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-8/1
| Дата | 23.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-05
|  | 23.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 22-45
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 396 | Uса | 396
[13 empty] | 395 |  |  | 396 |  | 395
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 226 | Uсо | 225
[13 empty] | 224 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 ул. Камышинская, 85А | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 15
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 35 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 10
Ф3 ул. Камышинская, 89А | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 50 |  | 25
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 40 |  |  | 65 |  | 20
Ф5 ул. Камышинская, 85 | [6 empty] | 45 |  |  | 35 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1, 4х150 | [6 empty] | 50 |  |  | 45 |  |  | 30 |  | 10
Ф7 ул. Камышинская, 87 | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 10
Ф11 ул. Камышинская, 83Г | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 55 |  |  | 45 |  |  | 65 |  | 15
Ф13 ШР-8/1 ул.Камышинская,83.83А | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШВ-1; 4х240 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 45 |  | 15
Ф15 ШР-8/2 Камышинская,83Б.83В | [6 empty] | 50 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШВ-1; 4х240 | [6 empty] | 75 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 220 |  |  | 185 |  |  | 205
[7 empty] | 295 |  |  | 260 |  |  | 290
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-8/1
| Дата | 23.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-05
|  | 23.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 22-45
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 395 | Uса | 395
[13 empty] | 394 |  |  | 394 |  | 396
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 226 | Uсо | 224
[13 empty] | 224 |  |  | 225 |  | 224
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 ул. Камышинская, 85 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 ул. Камышинская, 89А | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 ул. Камышинская, 85А | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 ул. Камышинская, 87 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 ул. Камышинская, 83Г | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 ШР-8/1 ул.Камышинская,83.83А | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШВ-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 ШР-8/2 Камышинская,83Б.83В | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШВ-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)