## п11б аб14
п 19 г ) аб. 5 сводные данные об аварийных отключениях в месяц ООО "ЭСК"Энергосеть"
№ | Классификация нарушения | Дата и время отключения |  | Дата и время включения |  | Район | наименование присоединения |  | Тип защиты | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Принятые меры | Объем недопоставленной электроэнергии,кВт.час
|  | число,месяц | час | число,месяц | час |  | ЦП,РП,ТП | № яч. |  | КЛ,ТП .. | Наименование объекта электрических сетей
Январь 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Февраль 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Март 2023 г.
| 0 | 2023-03-08 | 2:30 | 2023-03-08 | 3:30 | Заволжье | РП-515 | 17 | ВВ | КЛ | ТП-5187 яч.2 | Повреждение концевой муфты | Монтаж концевой муфты | 0
Апрель 2023 г.
| 0 | 2023-04-12 | 23:16 | 2023-04-12 | 0:40 | Заволжье | ТП-17 | 4 | ВВ | КЛ | ТП-18 яч.6 | Повреждение КЛ | Монтаж соеденительной муфты | 0
| 0 | 2023-04-20 | 12:05 | 20:04 | 12:29 | Заволжье | ТП-17 | 4 | ВВ | КЛ | ТП-18 яч.6 | Повреждение КЛ | Монтаж соеденительной муфты | 0
Май 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Июнь 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Июль 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Август 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Сентябрь 2023 г.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Октябре 2023 г.
| 0 | 2023-10-02 | 9:52 | 2023-10-02 | 11:37 | Заволжье | 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 |  | ВВ | КЛ | РП-9 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | 0
| 0 | 2023-10-31 | 9:11 | 2023-10-31 | 10:57 | Заволжье | КТП-10/2 , КТП-12/2, КТП-16/2, КТП-17/2, КТП-18/2 , КТП -"Сарай |  | ВВ | КЛ | РТП-15 яч.1 - ПС"НГ-2" яч.10 | Повреждение КЛ | Монтаж соеденительной муфты | 0
Ноябре 2023 г.
| 0 | 2023-11-22 | 9:55 | 2023-11-22 | 10:55 | Засвияжье | ТП-13/1 | яч.8 | ВВ | КЛ | ТП-13/1 яч.8 - ТП-12/1 яч.4 | Повреждение КЛ | Монтаж соеденительных муфт | 0
Декабре 2023 г.
| 0 | 2023-12-22 | 9:31 | 2023-12-22 | 12:21 | Заволжье | РТП-15/2 | яч.9 | ВВ | КЛ | РТП-15/2 яч.9 - ТП-12/2 яч.3 | Повреждение КЛ | Монтаж соеденительных муфт | 0