## 01.2024
п.19.г) аб 9 О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
|  |  |  | январь |  |  | 2024 г.
Данные о факте проведения плановых работ в электросетях ООО "ЭСК "Энергосеть"
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование отключаемого объекта |  | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала отключения объекта электроборудования(часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата включения электрооборудования после проведения ремонта (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Вид работ | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ремонт не проводился.
0
0
0
0

## 02.2024
п.19.г) аб 9 О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
|  |  |  | февраль |  |  | 2024 г.
Данные о факте проведения плановых работ в электросетях ООО "ЭСК "Энергосеть"
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование отключаемого объекта |  | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала отключения объекта электроборудования(часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата включения электрооборудования после проведения ремонта (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П) | Вид работ | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-7/1, 2СШ |  | 6 | 09.30 2024.02.15 | 14.30 2024.02.15 | П | Монтаж отходящей линии 0,4кВ | 5
2 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-5025, 1СШ |  | 10 | 09.30 2024.02.16 | 10.34 2024.02.16 | П | Монтаж отходящей линии 0,4кВ | 1.06
3 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-5025, 2СШ |  | 10 | 13.15 2024.02.16 | 14.09 2024.02.16 | П | Монтаж отходящей линии 0,4кВ | 0.9
0
0
0
0