## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 12 | месяцев | 2023 | года
ООО "ЭСК" Энергосеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Композит-Энерго" | КЛ | ТП-5187 яч.2 | 10 (10.5) | 02,30 2023.03.08 | 03,30 2023.03.08 | В | 1 | РП-515 яч.17 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | ООО "Композит-Энерго" ООО "Композит-Энерго" | ТП | ТП-16/2 2СШ, ТП-17/2 2 СШ, ТП-18/2 2 СШ | 10 (10.5) | 23,16 2023.04.12 | 00,40 2023.04.13 | В | 1.4 | КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-17/2 РУ-10кВ яч. 4 до ТП-18/2 РУ-10кВ яч. 6 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
3 | ООО "Композит-Энерго" Служба эксплуатации | ТП | ТП-16/2 2СШ, ТП-17/2 2СШ, ТП-18/2 2СШ | 10 (10.5) | 12,05 2023.04.20 | 12,29 2023.04.20 | В | 0.4 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-17/2 РУ-10кВ яч.4 до ТП-18/2 РУ-10кВ яч.6 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8 | 4.12 | 0
5 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | ТП | 5301, 5302 | 10 (10.5) | 09,52 2023.10.02 | 11,37 2023.10.02 | В | 1.75 | ПС 110 кВ НГ-2 |  |  | 34 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | ТП | 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 | 10 (10.5) | 09,52 2023.10.02 | 11,37 2023.10.02 | В | 1.75 | ПС 110 кВ НГ-1 |  |  | 431 | 0 | 204 | 227 | 0 | 0 | 56 | 375 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | ТП | 5246 1СШ | 10 (10.5) | 17,41 2023.10.09 | 18,48 2023.10.09 | В | 1.12 | ТП 10 (10.5) кВ 5246 1СШ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | ТП | ТП-2865 | 0.38 | 13,45 2023.10.29 | 16,56 2023.10.29 | В | 3.18 | ТП 0.38 кВ ТП-2865 ввод№2 |  |  | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
8 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-1, РТП-!5 яч.1-ПС"НГ-2" яч.10 | 10 (10.5) | 09,11 2023.10.31 | 10,57 2023.10.31 | В | 1.77 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-16/2 (1 СШ);ТП 10 (10.5) кВ КТП-17/2 (1 СШ);ТП 10 (10.5) кВ КТП-18/2 (1 СШ);ТП 10 (10.5) кВ КТП -"СараЙ |  |  | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
8 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-1, РТП-!5 яч.1-ПС"НГ-2" яч.10 | 10 (10.5) | 09,11 2023.10.31 | 11,32 2023.10.31 | В | 2.35 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-10/2 |  |  | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
8 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-1, РТП-!5 яч.1-ПС"НГ-2" яч.10 | 10 (10.5) | 09,11 2023.10.31 | 11,56 2023.10.31 | В | 2.75 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-12/2 1СШ |  |  | 22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
1 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ, Л4, ТП-12 яч.4 - ТП-13 яч.8, 2СШ | 6 (6.3) | 09,55 2023.11.22 | 10,55 2023.11.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-12/1 2СШ, ТП-13/ 2СШ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 16 | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 69 |  | 0 | 3.4.8 | 4.12 | 0
10 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-9, РТП-15/2 яч.9-ТП-12/2 яч.3 | 10 (10.5) | 09,31 2023.12.22 | 11,28 2023.12.22 | В | 1.95 | ТП 10 (10.5) кВ 12/2 1СШ |  |  | 26 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-9, РТП-15/2 яч.9-ТП-12/2 яч.3 | 10 (10.5) | 09,31 2023.12.22 | 11,34 2023.12.22 | В | 2.05 | ТП 10 (10.5) кВ 10/2 1СШ |  |  | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-9, РТП-15/2 яч.9-ТП-12/2 яч.3 | 10 (10.5) | 09,31 2023.12.22 | 11,45 2023.12.22 | В | 2.23 | ТП 10 (10.5) кВ 17/2 1СШ |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-9, РТП-15/2 яч.9-ТП-12/2 яч.3 | 10 (10.5) | 09,31 2023.12.22 | 11,57 2023.12.22 | В | 2.43 | ТП 10 (10.5) кВ 18/2 1СШ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
10 | ООО "ЭСК "Энергосеть" Служба эксплуатации | КЛ | КЛ,Л-9, РТП-15/2 яч.9-ТП-12/2 яч.3 | 10 (10.5) | 09,31 2023.12.22 | 12,21 2023.12.22 | В | 2.83 | ТП 10 (10.5) кВ 16/2 1СШ |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь